## Sheet1
附件3：xx市县域交界河流监测数据及综合评价结果
河流名称 | 断面名称 | 交界县名称 | 测站名称 | 年 | 月 | 日 | 水温 | PH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 化学需氧量 | 挥发酚 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 六价铬 | 铅 | 镉 | 石油类 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠杆菌群 | 规定类别 | 实测类别 | 21项参评指标中超标项目（达到类别,超标倍数） | 单独评价指标（粪大肠菌群）超标情况(类别，超标倍数）
xx河 | xx乡入境断面（中） | 上游→下游 | xx县监测站 | 2020 | 7 | 8 | 29.0 | 7.58 | 7.03 | 6.6 | 2.8 | 0.09 | 17 | 0.0003L | 0.004L | 0.0023 | 0.00004L | 0.004L | 0.005 | 0.0001L | 0.03 | 0.05 | -1 | 0.05L | 0.05L | 0.445 | 0.0004L | 0.05L | 0.017 | 5400 | Ⅲ | Ⅳ | 高锰酸盐指数(Ⅳ,超标0.10倍) | /
|  |  | yy区监测站 | 2020 | 7 | 8 | 27.8 | 7.55 | 7.02 | 5.9 | 3.4 | 0.15 | 16 | 0.0003L | 0.001L | 0.0047 | 0.00004L | 0.004L | 0.0007L | 0.0001L | 0.02 | 0.09 | 1.28 | 0.0013 | 0.0002L | 0.064 | 0.0004L | 0.05L | 0.012 | 3500 | Ⅲ | Ⅲ | / | /
|  |  | xx站、yy站监测数据均值 | 2020 | 7 | 8 | 28.4 | 7.56 | 7.02 | 6.2 | 3.1 | 0.12 | 16 | 0.0003L | 0.001L | 0.0035 | 0.00004L | 0.004L | 0.0027 | 0.0001L | 0.02 | 0.07 | 1.28 | 0.0132 | 0.0002L | 0.254 | 0.0004L | 0.05L | 0.014 | 4450 | Ⅲ | Ⅳ | 高锰酸盐指数(Ⅳ,超标0.03倍) | /
yy河 | yy乡出境断面（中） | 上游→下游 | xx县监测站 | 2020 | 7 | 8 | 27.8 | 7.40 | 5.19 | 5.1 | 2.2 | 0.760 | 17 | 0.0003L | 0.004L | 0.0018 | 0.00004L | 0.004L | 0.006 | 0.0001L | 0.04 | 0.19 | -1 | 0.05L | 0.05L | 0.396 | 0.0004L | 0.05L | 0.014 | 330 | Ⅲ | Ⅲ | / | /
|  |  | yy区监测站 | 2020 | 7 | 8 | 26.9 | 7.43 | 5.25 | 5.69 | 3.3 | 0.193 | 17 | 0.0003L | 0.001L | 0.0034 | 0.00004L | 0.004L | 0.0007L | 0.0001L | 0.02 | 0.14 | 1.91 | 0.0006L | 0.0021 | 0.281 | 0.0004L | 0.05L | 0.007 | 5400 | Ⅲ | Ⅲ | / | /
|  |  | xx站、yy站监测数据均值 | 2020 | 7 | 8 | 27.4 | 7.42 | 5.22 | 5.40 | 2.8 | 0.476 | 17 | 0.0003L | 0.001L | 0.0026 | 0.00004L | 0.004L | 0.0032 | 0.0001L | 0.03 | 0.16 | 1.91 | 0.0006L | 0.0136 | 0.338 | 0.0004L | 0.05L | 0.010 | 2865 | Ⅲ | Ⅲ | / | /
备注：①河流评价参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)、环办[2011]22号文件；②未开展监测填报“-1”；项目未检出填报“检出限+L"；③若项目未检出，计算平均值时取检出限的一半进行计算；④若上下游均未检出，计算“双方均值”那一栏请填报“下游监测站的检出限”。⑤该表格经上下游监测站确认盖章后，由下游监测站负责数据上报，要求同时上报“EXCEl表格”和“双方盖章后的扫描图片”电子版，不接收纸质版报告。⑥数据上报在发送离线文件同时，请同时发送邮件，以便留档备查。