## Sheet1
省份 | 省份代码 | 城市名称 | 城市代码 | 县级名称 | 县级代码 | 乡镇名称 | 乡镇代码 | 监测断面名称 | 监测断面代码 | 水期代码 | 取水点经度 | 取水点纬度 | 监测时段内总取水量(万吨） | 采样时间 | 色度 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度 | 可溶性固体总量 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法，以O2计) | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 细菌总数 | 亚硝酸盐 | 硝酸盐 | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α | 总β
[15 empty] | Color |  | Turb |  | pH | Hd | D_Solid | SO4 | Cl | W_Fe | W_Mn | W_Cu | W_Zn |  | V_phen | An_SAA | CodMn | NH4_n | S | Na | Co1i-Org | Germ | NO2_n | NO3_n | Cn_total | F |  | W_Hg | As | Se | Cd | Cr6 | W_Pb | PCM | T4CC | Ben | Tol | ∑α | ∑β
[15 empty] | 度 |  | 度 |  |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/L | mg/l | mg/l | mg/L | mg/l | mg/l | mg/l | MPN/100mL | CFU/ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/L | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | bq/l | bq/l
四川省 | 510000 | xx市 | 51xxxx | xx区 | 51xxxx | xx乡 | 51xxxxxxx | xx镇xx村5社 | 51xxxxxxxxxxx | p | 105°xx′29″ | 30°xx′24″ | 1.3 | 2020/5/7 | 10 | 无 | 0 | 无 | 8.35 | 222 | 392 | 51.4 | 29.7 | 0.0545 | 0.0907 | 0.009L | 0.001L | 0.063 | 0.0003L | 0.05L | 2.9 | 0.101 | 0.007 | 56.5 | 33 | 34000 | 0.016L | 0.659 | 0.002L | 0.118 | 0.0025L | 0.00016 | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L
四川省 | 510000 | xx市 | 51xxxx | xx区 | 51xxxx | xx乡 | 51xxxxxxx | xx乡1村7社 | 51xxxxxxxxxxx | p | 105°xx′30″ | 30°xx′42″ | 0.7 | 2020/5/7 | 5 | 无 | 0 | 无 | 8.31 | 281 | 895 | 407 | 17.2 | 0.0045L | 0.0136 | 0.009L | 0.001L | 0.040L | 0.0005 | 0.05L | 1.3 | 0.02L | 0.005L | 51.1 | 130 | 400 | 0.016L | 1.43 | 0.002L | 0.16 | 0.0025L | 0.00032 | 0.0006 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L